CURSO DE ELECTRICIDAD INDUSTRIAL

PROGRAMA COMPLETO

- Duración del curso: 4 meses.

- Dictado teórico de forma virtual vía Zoom, 3 horas, de 18 a 21 horas.

- Las prácticas son de forma PRESENCIAL, una vez por mes, en las instalaciones de Santiago del Estero. Con una carga horaria de 8hrs. Días sábados (recomendable).

- Material de estudio (apuntes) vía Classroom.

Contenido:

- Cálculo de conductores de una Instalación Eléctrica

- Cálculo de caída de tensión

- Cálculo a cortocircuito

- Leyes y unidades fundamentales de la electricidad

- Ley de Ohm

- Cálculo de potencia eléctrica

- Magnitudes eléctricas

- Múltiplos y submúltiplos

- Circuito en serie y circuito en paralelo

- Leyes de Kirchhoff

- Eléctrica Industrial

- Cálculo de Interruptores termomagneticas

- Calibración de guardamotores y relés térmicos

- Selección de disyuntores diferenciales

- Definición de tensión de seguridad

- Protecciones de alta tensión, baja tensión, inversión de fases, cambio de frecuencia de la línea de alimentación

- Esquema de generación y transporte de la energía eléctrica

- Magnetismo

- Ley de Faraday

- Generación de corriente alterna

- Redes de transporte y distribución

- Acumuladores de energía

- Rectificadores de Corriente Alterna

- Inversores

- Elementos de señalización, medición, control y maniobra

- Dispositivos de Maniobras y señalización

- Tipos de relés

- Selección de contactores

- Circuitos de control y de potencia

- Indicadores luminosos y sonoros

- Temporizadores tipos y criterios de selección

- Conexión de instrumentos e indicadores

- Instrumentos de Medición y Diagnostico

- Multímetro, Pinza Amperométrica, Medidor de Consumo

- Lectura e interpretación de planos y esquemas

- Simbología eléctrica

- Interpretación de planos y croquis eléctricos

- Tableros eléctricos

- Tableros Primarios y Secundarios

- Normativa

- Selección

- Cálculo eléctrico del tablero

- Cálculo de la potencia a disipar por calentamiento

- Montaje de protecciones, instrumentos, indicadores, actuadores y contactores en un tablero

- Puesta a tierra

- Tipos de puesta a tierra

- Protección contra descargas atmosféricas

- Cálculo de puesta a tierra

- Factor de potencia (coseno de fi)

- Condensadores y Bobinas

- Reactancia Inductiva

- Reactancia Capacitiva

- Cálculo para la corrección del factor de potencia

- Potencia aparente, potencia activa y potencia reactiva

- Medición del factor de potencia

- Cálculo de condensadores para la corrección del factor de potencia

- Banco de capacitores

- Motores eléctricos

- Clasificación de los motores eléctricos

- Principios de funcionamiento

- Motores de corriente continua en la industria

- Motores monofásicos tipos, aplicación, mantenimiento y operación

- Motores trifásicos tipos, aplicación, mantenimiento y operación

- Cálculo del capacitor de arranque

- Conexionado del motor

- Cálculo de las protecciones

- Arranque e inversión de giro

- Motores trifásicos asincrónicos

- Lectura de la placa

- Distintos métodos de arranque del motor

- Cálculo de las protecciones del motor

- Configuración de los arranques en estrella-triángulo, arranque suave y variador de velocidad

- Inversión de giro

- Transformadores

- Leyes fundamentales

- Tipos de transformadores

- Lectura de la placa

- Autotransformadores

- Medidas de seguridad